Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ΠΕ Σερρών

Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας

Ονομασία Διαδικασίας:Απαλλαγή από ΑΕΠΟ ή ΠΠΔ  -Μικρές μονάδες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

( εφόσον η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς τους δεν υπερβαίνει τα εξής όρια ανά τεχνολογία:

- 0,5 MW για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από γεωθερμία,

- 1  MW για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά,

- 60 kW για αιολικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής.)

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

(Νόμος 3468/06 όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν.3851/10 φεκ 85/α/10 άρθρο 3 παρ. 2, και τροποποιήθηκε από τον Ν 4685/20 φεκ 92/α/20,  άρθρο 126 και 128, καθώς και ΚΥΑ 74123/2971/20 –φεκ 3149/β/20)

Δικαιολογητικά –Διαδικασία

Α. Δικαιολογητικά

- Αίτηση (για την χορήγηση απαλλαγής από Περιβαλλοντική Αδειοδότηση)

- Υπεύθυνες δηλώσεις (1) (του ενδιαφερομένου και του αρμόδιου διπλωματούχου μηχανικού ή μελετητή κατόχου πτυχίου περιβαλλοντικών μελετών κατηγορίας 27) με το εξής περιεχόμενο:

«Σύμφωνα με τον Ν. 3468/06 όπως αντικαταστάθηκε με τον νόμο 3851/10 φεκ 85/α/10 άρθρο 3, και τροποποιήθηκε από τον Ν 4685/20 φεκ 92/α/20,  άρθρο 126 και 128) δηλώνω υπεύθυνα ότι:

Η έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ο σταθμός ΑΠΕ δεν βρίσκεται σε οριοθετημένη περιοχή του δικτύου Natura 2000, σύμφωνα με τον χάρτη Natura 2000 Map Viewer ο οποίος είναι διαθέσιμος στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου ΠΕΚΑ(3), ή σε παράκτια ζώνη που απέχει λιγότερο από εκατό (100) μ. από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων».

- Τεχνική περιγραφή εγκατάστασης

- Αποσπάσματα πινακίδα ΓΥΣ κλίμακας 1:25.000 ή 1:50.000 και 1:5.000 με προσαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα, όπου φαίνεται το πολύγωνου του σκοπούμενου σταθμού με γεωγραφικές συντεταγμένες στο Ελληνικό σύστημα αναφοράς ΕΓΣΑ 87.  (2 αντίγραφα).

- Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης για τις χρήσεις γης της περιοχής (εάν υπάρχει ΓΠΣ ή ΣΧΟΟΑΠ να αναγράφεται εάν επιτρέπονται οι ΑΠΕ ή όχι)

* Για τους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς η εγκατάσταση σε γη Υψηλής Παραγωγικότητας ισχύος έως και 1 MW, επιτρέπεται εφόσον οι εκτάσεις αυτές δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργουμένων εκτάσεων σε κάθε νομό και πάντα σύμφωνα με τις  προϋποθέσεις που καθορίζονται στη ΚΥΑ 74123/2971/20 –φεκ 3149/β/20 –Ο έλεγχος διενεργείται από τον αρμόδιο διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΔΔΗΕ

Διευκρινήσεις: (1) Εάν το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης διαπιστωθεί ότι δεν είναι αληθές, εκτός των συνεπειών από άλλες κείμενες διατάξεις, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 22 Ν. 3468/06.

(2) http://natura2000.eea.europa.eu/.

Ο Αιτών

(υπογραφή)