ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΚΑΤΑΘΕΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Επιχείρηση με την επωνυμία   ………………… ......  που εκπροσωπείται από τον .............................  καταθέτει την οικονομική προσφορά της, για την «Προμήθεια και τοποθέτηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων των Υπηρεσιών της Μ.Ε.Θ.»

| Περιγραφή | Ποσότητα | Προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. 24% | Προσφερόμενη συνολικό κόστος άνευ Φ.Π.Α. 24% |
| --- | --- | --- | --- |
| Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου (split unit), τοίχου, ψύξης – θέρμανσης με ελάχιστη ονομαστική απόδοση στη ψύξη και στη θέρμανση 11500 Btu/h, με τα παρακάτω υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστον στοιχεία: 1. Τεχνολογίας DC inverter 2. Τάσης λειτουργίας 220-240 V - 50 Ηz | 1 τεμάχιο | 512,06 € |  |
| Κλιματιστική συσκευή διαιρούμενου τύπου (split unit), τοίχου, ψύξης – θέρμανσης με ελάχιστη ονομαστική απόδοση στη ψύξη και στη θέρμανση 23000 Btu/h, με τα παρακάτω υποχρεωτικά και κατ’ ελάχιστον στοιχεία: 1. Τεχνολογίας DC inverter 2. Τάσης λειτουργίας 220-240 V - 50 Ηz | 1 τεμάχιο | 877,60 € |  |
| Αεροκουρτίνες απλού τύπου μέγιστο πλάτος 0.9 μ, τάση λειτουργίας 220-240 V - 50 Ηz, παροχή αέρα (m³/h) 1200. | 4 τεμάχια | 925,11 € |  |
| Προϋπολογισθείσα συνολική δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. 24% |  | 2.314,77 € |  |
| Προσφερόμενη συνολική δαπάνη άνευ Φ.Π.Α. 24% |  |  |  |

(Ημ/νία)

.........../.........../2024

(Ο Προσφέρων)